附件1：

采购清单

（一）采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 /元 | 预算金额 /元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病历柜 | 1.规格：740*520*1340mm；2.推车台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面左、右及后方带ABS突起围栏；●3.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板及背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板；4.台面下方配抽屉一只，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手，抽屉推拉平稳、顺畅；●5.该车能同时存放50位病历夹，分两列放置，病历夹侧滑道采用高级ABS材料注塑成型，侧滑道配置小滚轮，有利于保护病历夹，抽拉更灵活轻便；6.推车下部与地面的净空高度为150mm，病历夹推车配有安全锁，安全可靠； 7、整车配置4只4寸人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观，带对角刹车。 | 1 | 台 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 病历夹 | 与病历柜匹配 | 45 | 个 | 26.00 | 1170.00 |
| 3 | 轮椅 | 车长：100cm-110cm，总宽度：68cm±2cm，座宽：45cm±3cm，座深：43cm±3cm，靠背：85-90cm，收车宽：30-40cm，座高：45-50cm，扶手高：75-80cm，前轮：25-30cm，后轮：61-66cm。 | 2 | 台 | 620.00 | 1240.00 |
| 4 | ◆尿成渣管 | 纸膜或其他材质，可穿透，10ml | 30000 | 支 | 0.39 | 11700.00 |
| 5 | ◆大便杯 | 带匙，凹盖5ml | 10000 | 支 | 0.30 | 3000.00 |
| 6 | ◆复合中和 洗脱液 | 9ml/支，可中和含氯类、醛类、 碘类等消毒剂 | 100 | 支 | 8.00 | 800.00 |
| 7 | ◆一次性生理盐水采样管 | 0.85%生理盐水型，内含棉签 | 800 | 支 | 6.00 | 4800.00 |
| 8 | ◆一次性 无纺布袋 | 食品级或医用级聚丙烯（PP）无纺布，袋口自带棉绳，耐高温，尺寸≥40cm*50cm。 | 8000 | 个 | 0.90 | 7200.00 |
| 9 | ◆包装膜 | 宽度100mm，食品级，材质为PET/PE，单层厚0.13mm，熔点120-170，≥9kg/组，不易破损，加热方便，可根据医院要求印制宣传图案。 | 60 | 组 | 250.00 | 15000.00 |
| 10 | 病床护栏 | 钢管杆厚度实足 ≥1.0mm，适配河北普康病床，配套螺杆螺帽 | 37 | 副 | 200.00 | 7400.00 |
| 11 | 病床ABS摇把 | 适配河北普康病床，配卡扣 | 119 | 个 | 70.00 | 8330.00 |
| 12 | 病床 名片卡槽 | 配自攻螺丝 | 66 | 个 | 25.00 | 1650.00 |
| 13 | 伸缩餐桌板 | 730mm*400mm±20mm，ABS材质，可移动，可通用，带挂钩 | 155 | 个 | 100.00 | 15500.00 |
| 14 | 红外线 理疗灯 | 1.红外线波长2-25μm 2.辐射板温度：≤380℃ 3.额定功率：≥300w±10% 4.工作电压：220v±10%,频率50HZ±1% 5.产品重量：≤9.5KG | 6 | 台 | 300.00 | 1800.00 |
| 15 | 腹穿针 | 手柄耐高温 20# | 20 | 个 | 70.00 | 1400.00 |
| 16 | 腹穿针 | 手柄耐高温 22# | 20 | 个 | 70.00 | 1400.00 |
| 17 | 骨髓活检针 | 20# | 20 | 个 | 144.00 | 2880.00 |
| 18 | ◆服药杯 | 不锈钢40ml | 200 | 个 | 5.00 | 1000.00 |
| 19 | ◆IP板保护袋 | 55x33mm，适配卡瓦科尔牙科生产的口腔影像板扫描仪，型号为：ALOPEX，pvc材质，防水。 | 5000 | 个 | 0.60 | 3000.00 |
| 20 | 六导心电图记录图纸 | 110mm*20m/卷，适配飞利浦PageWriter TC10床旁心电图机。 | 100 | 卷 | 10.00 | 1000.00 |
| 合 计 |  |  | 54751 |  |  | 91570.00 |
| 注：投标人分项报价不得高于“预算单价”，否则视为无效投标，将取消投标资格；以上标“◆”产品须提供样品，未标“◆”产品须提供产品实物照片，未按要求提供的视为无效投标，将取消投标资格。 |  |  |  |  |  |  |