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第一章 招标公告

根据甘肃医学院附属医院《招标采购管理办法》规定，我院拟对以下项目进行公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名。现将有关事项说明如下：

采购编号：GYFY2023-08
采购项目：模拟定位机房辐射防护改造项目

预算金额：88000.00元
采购需求：
采购内容：

	项 目 名 称
	规格型号
	数量
	备注

	铅 玻 璃
	1m×1.5m
	1
	透明，屏蔽防护≥3mmPb

	铅 防 护 门
	2m×2m
	1
	屏蔽防护≥3mmPb

	机、门、灯连锁装置
	
	1
	灵敏度高

	空   调
	5P
	1
	一级能效

	除 湿 机
	60㎡
	2
	一级能效

	模拟定位机电缆线地沟改造
	13.5m
	
	含机房电缆线地沟地面瓷砖及操作间部分墙面修复


工程质量：合格
工期：合同签订后45日内（如需定制的铅玻璃、铅防护门等设备可根据实际情况而定）
施工地点：甘肃医学院附属医院指定地点
（五）付款方式：验收合格后，支付合同总价款的90%，预留10%的质保金，待验收合格满一年后无任何质量问题一次性付清（无息）。
（六）本项目不接受联合体投标。
供应商资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2022年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出具的资信证明文件，注册不足1年的递交现有的财务报表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2023年任意1个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料）；

5、参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函原件）；

（二）本项目的特定资格要求：

1、提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

2、须有信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）3个网站的查询结果截图。如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；

六、招标文件获取：

从即日起至10月24日11:00前登录甘肃医学院附属医院官网下载招标文件，按要求准备相应资料并胶装成册，密封盖章后邮寄至甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路296号甘肃医学院附属医院住院部办公楼3楼316室。
七、开标时间及地点：
时间：2023年10月24日15:30
地点：甘肃医学院附属医院办公楼1楼评标室
八、联系方式：
联系人：杜老师

联系电话：17793389100 

招标采购办公室

2023年 10月20日
第二章 采购需求
（一）采购内容：

	项 目 名 称
	规格型号
	数量
	备注

	铅 玻 璃
	1m×1.5m
	1
	透明，屏蔽防护≥3mmPb

	铅 防 护 门
	2m×2m
	1
	屏蔽防护≥3mmPb

	机、门、灯连锁装置
	
	1
	灵敏度高

	空   调
	5P
	1
	一级能效

	除 湿 机
	60㎡
	2
	一级能效

	模拟定位机电缆线地沟改造
	13.5m
	
	含机房电缆线地沟地面瓷砖及操作间部分墙面修复


工程质量：合格
工期：合同签订后45日内（如需定制的铅玻璃、铅防护门等设备可根据实际情况而定）
施工地点：甘肃医学院附属医院指定地点
（五）付款方式：验收合格后，支付合同总价款的90%，预留10%的质保金，待验收合格满一年后一次性付清（无息）。
第三章 评标组织、原则及方法
1. 评标组织
1.1  评标委员会：从院内专家库随机抽取3名评审专家组成。

1.2  评标监督组：由医院招标采购监督小组成员对开标评标整个过程进行监督。

2. 评标原则

2.1  评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。

2.2  评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督。

2.3  评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。

2.4  评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。

2.5  对投标文件采取综合评分的方法，全面比较各标的物的技术方案、性能、质量、价格、交货期以及投标人的售后服务、备品备件供应、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映投标人的实际情况。

2.6  从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向投标人或其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.7  投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2.8  投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

2.9  投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

2.10  投标人应具备较强的技术力量及综合实力，且信誉良好，并能确保本次招标采购货物的长远售后服务。

评标方法 
评标方法采用“综合评分法”即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

	评标  内容
	分值
	评分标准

	价格部分

（40分）
	40
	满足招标文件商务及技术要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分

（27分）
	6
	投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全，得6分；投标文件制作较规范、完整、目录不够明晰，附件不齐全，得4分； 投标文件制作不规范不完整，附件不齐全得2分。

	
	4
	提供近三年业绩，每提供一份得 2 分，最高得 4 分（以上须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，原件备查）

	
	2
	所投产品成产厂家获得质量管理体系认证得 2 分，不提供不得分。

	
	15
	其他商务条款响应情况：付款方式、工程质量、工期全部响应得15 分，响应一项得5分，不响应不得分。

	技术部分

(33分)
	30
	所投产品技术参数及型号完全满足或优于招标文件要求得30分；基本满足招标文件要求得20分；技术参数及型号响应不齐全得10分；不响应不得分。须提供相关证明材料，包括但不限于彩页、截图等。

	
	3
	质量保证：能提供质量保证承诺函的得 3 分，不提供不得分。


第四章 投标文件格式

注：投标文件格式自拟，按照以下顺序整理胶装成册

(一)投标函（参照模板）

 (二)法定代表人身份证明

 (三)法定代表人授权书

 (四)营业执照

 (五)2023年任意1个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证；
 (六)投标报价

 (七)服务承诺书

 (八)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

 （九）须有信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）3个网站的查询结果截图
（十）近三年类似业绩证明材料

（十一）投标响应的其他证明材料

投标函
致：甘肃医学院附属医院
根据已收到“ 模拟定位机房辐射防护改造项目”招标文件【招标编号：GYFY2023-08】，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交纸质版投标文件壹份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明： 
1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。 
2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。 
6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人（单位名称及公章）： 
法定代表人或授权代表人签字： 
日期：     年     月     日
