| 五金电料采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） |
| 1 | 户内高压交流真空断路器 | ZN63A-12(VS1)/630-25 | 个 |  |
|  |  | ZN63A(VS1)/630-25 | 个 |  |
|  |  | NA1-2000/4 | 个 |  |
|  |  | DW17-D-1900 | 个 |  |
| 2 | 断路器 | NM1-400S/3300 系列 | 个 |  |
|  |  | NM1-225S/3300 系列 | 个 |  |
|  |  | NM1-100S/3300 系列 | 个 |  |
|  |  | DZ47 系列 3P | 个 |  |
|  |  | DZ47 系列 2P | 个 |  |
| 3 | 漏电断路器 | DZ47LE 系列 3P | 个 |  |
|  |  | DZ47LE 系列 3P+N | 个 |  |
|  |  | DZ47LE 系列 2P16-32A | 个 |  |
|  |  | GV2PM16C 9～14A | 个 |  |
|  |  | GV2ME08C 2.5～4A | 个 |  |
| 4 | PLC模块 | HUCEEN H7-200 Smart | 个 |  |
| 5 | 自动转化开关 | FCQ3Y-225/4P | 个 |  |
|  |  | NH40-1600/4SZIII | 个 |  |
|  |  | NH40-63/4SZ | 个 |  |
|  |  | NH40-25/4 SZ | 个 |  |
|  |  | KG316T | 个 |  |
| 6 | 无线三相多功能 智能电表 | SM-EEM-E-181-P3 | 个 |  |
| 7 | 无线光电直读水表 | SM-WM-LD-180-DN20 | 个 |  |
| 8 | LED平板灯 | 1200*600（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 1200*300（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 600*600（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 300*300（18W，高亮度，节能） | 个 |  |
| 9 | 应急LED平板灯 | 1200*600（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 1200*300（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 600*600（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 300*300（18W，高亮度，节能） | 个 |  |
| 10 | 格栅灯 | 600*600（48W，高亮度，节能） | 个 |  |
| 11 | 吸顶灯 | 40W 至 18W 系列（高亮度， 节能） | 个 |  |
| 12 | 应急吸顶灯 | 12W（高亮度，节能 | 个 |  |
| 13 | LED支架 | 单平 16W | 个 |  |
| 14 | 筒灯 | 38W 至 14W（LED,4 寸，高亮度，节能 | 个 |  |
| 15 | LED灯条 | 50W | 个 |  |
| 16 | LED球泡 | 5W（护眼，节能） | 个 |  |
|  |  | 10W（高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 13W（高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 18W（高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 28W（高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 38W（高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 50W（高亮度，节能） | 个 |  |
| 17 | LED投光灯 | 200W（高亮度，节能） | 个 |  |
|  |  | 400W（高亮度，节能） | 个 |  |
| 18 | 白色开关（暗装） | 86 型一开 250V 16A | 个 |  |
|  |  | 86 型二开 250V 16A | 个 |  |
|  |  | 86 型三开 250V 16A | 个 |  |
|  |  | 86 四开 250V 16A | 个 |  |
| 19 | 插座（明装、暗装） | 86 型 220V 5 孔 10A | 个 |  |
| 20 | 插座 | 118 型 220V 9 孔 | 个 |  |
|  |  | 118 型 220V 20 孔 | 个 |  |
| 21 | 空调插座 | 86 型 220V 16A | 个 |  |
| 22 | 电线（铜芯防火硬） | NHBV1.0mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV1.5mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV2.5mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV4mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV6mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV10mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV16mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV25mm² | 米 |  |
|  |  | NHBV35mm² | 米 |  |
| 23 | 电线（铜芯阻燃软） | ZRBV1.0mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV1.5mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV2.5mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV4mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV6mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV10mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV16mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV25mm² | 米 |  |
|  |  | ZRBV35mm² | 米 |  |
| 24 | 电线（铜芯阻燃电缆） | ZR-YJV-1KV-5*4 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*6 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*10 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*16 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-4*25+1*10 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-4*35+1*16 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-4*50+1*25 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*50 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*70 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*95 | 米 |  |
|  |  | ZR-YJV-1KV-5*120 | 米 |  |
| 25 | 电线（铜芯阻燃硬） | NH-YJV-1KV-5*4 | 米 |  |
|  |  | NH-YJV-1KV-5*6 | 米 |  |
|  |  | NH-YJV-1KV-5*10 | 米 |  |
|  |  | NH-YJV-1KV-5*16 | 米 |  |
|  |  | NH-YJV-1KV-4*25+1*10 | 米 |  |
|  |  | NH-YJV-1KV-4*35+1*16 | 米 |  |
| 26 | 电线（铜芯橡胶） | YZ-5*1.5 | 米 |  |
|  |  | YZ-5*2.5 | 米 |  |
| 27 | 螺丝刀（高硬度、通芯） | 125 | 个 |  |
| 28 | 钳子（工具钢） | 8 寸 | 个 |  |
| 29 | 活动扳手（工具钢） | 300 | 个 |  |
|  |  | 200 | 个 |  |
| 30 | 手锤（工具钢） | 8P | 个 |  |
| 31 | 内六方扳手（工具钢） | 6 | 个 |  |
| 32 | 锂电头灯（高亮度、长续航） | / | 个 |  |
| 33 | 管钳（工具钢） | 10 寸 | 个 |  |
|  |  | 12 寸 | 个 |  |
|  |  | 14 寸 | 个 |  |
| 34 | 工具包 | 大号 | 个 |  |
| 35 | 排风扇（塑料扇叶） | 40W | 个 |  |
|  | 排风扇（铁扇叶） | 100W | 个 |  |
| 36 | 人字梯（铝合金） | 2 米 | 付 |  |
| 37 | 铁丝 | 8# 10# | 盘 |  |
| 38 | 手电钻（机体） | 10 毫米 | 个 |  |
| 39 | 角磨机（机体） | 100 | 个 |  |
| 40 | 电焊条 | 3.2,2.5（5Kg)/包 | 包 |  |
| 41 | 终端箱 | 500×600 | 个 |  |
| 42 | 绝缘手套 | 10kW国标认证 | 双 |  |
| 43 | 绝缘靴 | 10kW国标认证 | 双 |  |
| 44 | 铜线鼻子 | 开口 30A | 个 |  |
|  |  | 开口 80A | 个 |  |
|  |  | 开口 150A | 个 |  |
|  |  | 压接 16 平方 | 个 |  |
|  |  | 压接 25 平方 | 个 |  |
|  |  | 压接 35 平方 | 个 |  |
| 45 | PVC电线管 | 20毫米 | 米 |  |
|  |  | 32毫米 | 米 |  |
| 46 | 电线槽（铝合金、PVC） | 40mm | 米 |  |
| 47 | 多为转换器 | 10A 3 米线 20 孔 | 个 |  |
| 48 | 黄蜡管 | 12* | 个 |  |
| 49 | 黑胶布 | 卷 | 卷 |  |
| 50 | 紫外线灯架 | 40W | 个 |  |
| 51 | 锂电角磨机 | 21V 9000r/min | 个 |  |
| 52 | 锂电马刀锯 | 0-3300r/min 20V | 个 |  |
| 53 | 不锈钢焊丝 | 1.0mm～1.2mm | 包 |  |
| 54 | 铆钉枪 | 双把 | 个 |  |
| 55 | 铆钉 | 开口 | 个 |  |
| 56 | 电缆热缩头 | 4×35+1×16 | 个 |  |
|  |  | 4×150+1×70 | 个 |  |
| 57 | 铜接管 | φ70 | 个 |  |
| 58 | 塑料胶布 | 分色 | 卷 |  |
| 59 | 膨胀管 | 铁 | 个 |  |
| 60 | 10KV高压冷缩终端3芯电缆头（户内） | 25-50、70-120、150-240 | 个 |  |
| 61 | 1KV低压冷缩电缆头5芯（户内） | 25-50、70-120、150-240 | 个 |  |
| 62 | 电容 | / | 个 |  |
| 63 | 电流表 | / | 个 |  |
| 64 | 交流接触器 | / | 个 |  |
| 65 | 电压表 | / | 个 |  |
| 66 | 多功能表 | / | 个 |  |
| 67 | 低压（熔管） | / | 个 |  |
| 68 | 防火油泥（防火堵料） | / | 袋 |  |
| 69 | 10KV高压冷缩中间电缆头3芯（户内） | 25-50、70-120、150-240 | 个 |  |
| 70 | 高压（熔管） | / | 个 |  |