## Sheet1
五金电料采购调研清单
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单价
一 | 开关类
1 | 户内高压交流真空断路器 | ZN63A-12(VS1)/630-25 | 1
2 | 户内高压交流真空断路器 | ZN63A(VS1)/630-25 | 1
3 | 户内高压交流真空断路器 | NA1-2000/4 | 1
4 | 户内高压交流真空断路器 | DW17-D-1900 | 1
5 | 断路器 | NM1-400S/3300 系列 | 1
6 | 断路器 | NM1-225S/3300 系列 | 1
7 | 断路器 | NM1-100S/3300 系列 | 2
8 | 断路器 | DZ47系列 3P | 10
9 | 断路器 | DZ47系列 2P | 10
10 | 漏电断路器 | DZ47LE系列 3P | 10
11 | 漏电断路器 | DZ47LE系列 3P+N | 10
12 | 漏电断路器 | DZ47LE系列 2P16-32A | 10
13 | 漏电断路器 | GV2PM16C 9-14A | 20
14 | 漏电断路器 | GV2ME08C 2.5-4A | 20
15 | PLC模块 | HUCEEN H7-200 Smart | 2
16 | 自动转换开关 | FCQ3Y-225/4P | 2
17 | 自动转换开关 | NH40-1600/4SZIII | 2
18 | 自动转换开关 | NH40-63/4SZ | 2
19 | 自动转换开关 | NH40-25/4 SZ | 2
20 | 自动转换开关 | KG316T | 10
21 | 无线三相多功能智能电表 | SM-EEM-E-181-P3 | 50
22 | 无线光电直读水表 | SM-WM-LD-180-DN20 | 50
二 | 灯具类
1 | LED平板灯 | 1200*600 | 20
2 | 应急LED平板灯 | 1200*600 | 20
3 | LED平板灯 | 1200*300 | 100
4 | 应急LED平板灯 | 1200*300 | 50
5 | LED平板灯 | 600*600 | 100
6 | 应急LED平板灯 | 600*600 | 100
7 | LED平板灯 | 300*300 | 100
8 | 应急LED平板灯 | 300*300 | 100
9 | 格栅灯 | 600*600 | 100
10 | 吸顶灯 | 40W至18W系列 | 100
11 | 应急吸顶灯 | 12W | 100
12 | LED支架 | 单平16W | 100
13 | 筒灯 | 38W至14W | 100
14 | LED灯条 |  | 100
15 | LED球泡 | 5W | 300
16 | LED球泡 | 10W | 300
17 | LED球泡 | 13W | 300
18 | LED球泡 | 18W | 200
19 | LED球泡 | 28W | 100
20 | LED球泡 | 38W | 100
21 | LED球泡 | 50W | 50
22 | LED投光灯 | 200W | 10
23 | LED投光灯 | 400W | 10
三 | 插座类
1 | 白色插座 | 86型一开 | 100
2 | 白色插座 | 86型二开 | 100
3 | 白色插座 | 86型三开 | 100
4 | 白色插座 | 86四开 | 100
5 | 插座 | 86型 220V 10A | 100
6 | 插座 | 118型 220V 9孔 | 100
7 | 插座 | 118型 220V 12孔 | 100
8 | 空调插座 | 86型 220V 16A | 20
四 | 线缆类
1 | 电线 | NHBV1.0mm² | 200米
2 | 电线 | NHBV1.5mm² | 200米
3 | 电线 | NHBV2.5mm² | 200米
4 | 电线 | NHBV4mm² | 200米
5 | 电线 | NHBV6mm² | 200米
6 | 电线 | NHBV10mm² | 100米
7 | 电线 | NHBV16mm² | 100米
8 | 电线 | NHBV25mm² | 100米
9 | 电线 | NHBV35mm² | 100米
10 | 电线 | ZRBV1.0mm² | 100米
11 | 电线 | ZRBV1.5mm² | 100米
12 | 电线 | ZRBV2.5mm² | 100
13 | 电线 | ZRBV4mm² | 100
14 | 电线 | ZRBV6mm² | 100
15 | 电线 | ZRBV10mm² | 100
16 | 电线 | ZRBV16mm² | 100
17 | 电线 | ZRBV25mm² | 100
18 | 电线 | ZRBV35mm² | 100
19 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-5*4 | 100
20 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-5*6 | 100
21 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-5*10 | 100
22 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-5*16 | 100
23 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-4*25+1*10 | 100
24 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-4*35+1*16 | 100
25 | 电缆 | ZR-YJV-1KV-4*50+1*25 | 100
26 | 电缆 | NH-YJV-1KV-5*4 | 100
27 | 电缆 | NH-YJV-1KV-5*6 | 100
28 | 电缆 | NH-YJV-1KV-5*10 | 100
29 | 电缆 | NH-YJV-1KV-5*16 | 100
30 | 电缆 | NH-YJV-1KV-4*25+1*10 | 100
31 | 电缆 | NH-YJV-1KV-4*35+1*16 | 100
33 | 电缆 | YZ-5*1.5 | 100
34 | 电缆 | YZ-5*2.5 | 100
五 | 工具类
1 | 螺丝刀 | 125 | 10
2 | 钳子 | 8 寸 | 10
3 | 活动扳手 | 300 | 10
4 | 活动扳手 | 200 | 10
5 | 手锤 | 8P | 10
6 | 内六方扳手 |  | 5
7 | 锂电头灯 |  | 10
8 | 管钳 | 10 寸 | 10
9 | 管钳 | 12 寸 | 10
10 | 管钳 | 14 寸 | 10
11 | 工具包 | 大号 | 10
12 | 人字梯 | 2 米 | 5
13 | 铁丝 | 8# 10# | 100
14 | 手电钻 | 10 毫米 | 1
15 | 角磨机 | 100 | 1
16 | 电焊条 | 3.2 | 20
17 | 终端箱 | 500×600 | 20
18 | 绝缘手套 | 10KW | 10
19 | 绝缘靴 | 10KW | 10
20 | 铜线鼻子 | 开口 30A | 100
21 |  | 开口 80A | 100
22 |  | 开口 150A | 100
23 | 铜线鼻子 | 压接 16 平方 | 100
24 |  | 压接 25 平方 | 100
25 |  | 压接 35 平方 | 50
26 | PVC 电线管 | 16 毫米 | 100
27 |  | 20 毫米 | 100
28 | 电线槽 | 24 ㎜ | 100
29 |  | 40 ㎜ | 100
30 | 多位转换器 | 10A 3 米线 20 孔 | 300
31 | 黄腊管 | 12* | 200
32 | 黑胶布 |  | 100
33 | 紫外线灯架 | 40W | 100
34 | 锂电角磨机 | 21V 9000r/min | 1
35 | 锂电马刀锯 | 0-3300r/min 20V | 1
36 | 氩弧焊机 | DWS-1600A系列 | 1
37 | 不锈钢焊丝 | 1.0mm-1.2mm | 30
38 | 二保焊机 | DNB-1600A系列 | 1
39 | 铆钉枪 | 双把 | 5
40 | 铆钉 | 开口 | 20
41 | 锯末粉碎机 | 15KW/380V | 1
42 | 挂锁 | 38mm-75mm | 50
43 | 拉手 | 不锈钢 | 100
44 | 插锁 | 不锈钢 | 100
45 | 锁扣 | 不锈钢 | 100
46 | 锁体 | 不锈钢 | 100