采购需求

| 序号 | 名 称 | 采购参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | DP50-20-105，（D=多频运转，P=钢材质，DN50，Q：20m³/h，H≥115m，N=11KW）含配件 | 2 | 台 |
| 2 | 气压罐 | 直径600mm，耐压等级≥1.6Mpa，高度2.3m，碳钢材质含配件 | 1 | 个 |
| 3 | 成套控制柜 | 11KW高端变频器（进口），人机界面，带线缆25米（3相10平方铜线）含辅助触头等配件 | 1 | 套 |

采购要求：✱1.采购水泵性能需达到多频运转，钢材质，DN50，流量：20m³/h，扬程≥115m，功率：11KW；气压罐满足：直径600mm，耐压等级≥1.6Mpa，高度2.3m，碳钢材质。

✱2.成套控制柜满足：11KW高端变频器（进口），人机界面，带线缆25米（3相10平方铜线）含辅助触头等配件。

✱3.设备更换安装调试后须满足该楼生活水箱二次供水使用要求。

4.项目费用含安全文件施工费、环境保护费、拆除费、运输费、安装费、人工费、辅料费、垃圾清运费、税金等其他相关费用。

5.设备拆卸、安装过程中工作人员人身、财产安全均由中标单位负责。

6.设备拆卸、安装过程中如因工作人员违规操作而导致安全事故、设备硬件包括管路损坏或造成重大人员伤亡时，由中标单位全权负责，并承担所有费用。