附件1：

| 医疗设备维修项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包段 | 设备维修名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 配件名称 | 数量 | 备注 |
| 包1 | 心电监护仪维修 | 科瑞康 | classic120 | 导联线 | 2 | 所提供维修配件必须与现有设备配套 |
|  |  |  |  | 指脉氧 | 2 |  |
|  |  |  |  | 电池 | 1 |  |
|  |  |  | MF-900F | 指脉氧 | 1 |  |
|  |  |  | PC-9000B | 导联线 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指脉氧 | 6 |  |
|  |  |  | UP-800 | 导联线 | 3 |  |
|  |  | 迈瑞 | IMEC12 | 导联线 | 36 |  |
|  |  |  |  | 指脉氧 | 36 |  |
|  |  |  |  | 电池 | 6 |  |
|  |  |  | iPM12 | 导联线 | 5 |  |
|  |  |  |  | 指脉氧 | 5 |  |
|  |  |  | iPM8 | 导联线 | 1 |  |
|  |  |  |  | 指脉氧 | 26 |  |
|  |  |  | PM-9000 | 电池 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 136 |  |
| 包2 | 神经外科显微镜维修 | 德国莱卡 | M52F40 | 疝灯 | 1 | 所提供维修配件必须与现有设备配套，须提供原装进口证明材料 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1 |  |