
附件1：

	医疗设备维修项目清单

	包段
	设备维修名称
	生产厂家
	规格型号
	配件名称
	数量
	备注

	包1
	心电监护仪维修
	科瑞康
	classic120
	导联线
	2
	所提供维修配件必须与现有设备配套

	
	
	
	
	指脉氧
	2
	

	
	
	
	
	电池
	1
	

	
	
	
	MF-900F
	指脉氧
	1
	

	
	
	
	PC-9000B
	导联线
	5
	

	
	
	
	
	指脉氧
	6
	

	
	
	
	UP-800
	导联线
	3
	

	
	
	迈瑞
	IMEC12
	导联线
	36
	

	
	
	
	
	指脉氧
	36
	

	
	
	
	
	电池
	6
	

	
	
	
	iPM12
	导联线
	5
	

	
	
	
	
	指脉氧
	5
	

	
	
	
	iPM8
	导联线
	1
	

	
	
	
	
	指脉氧
	26
	

	
	
	
	PM-9000
	电池
	1
	

	合          计
	136
	

	包2
	神经外科显微镜维修
	德国莱卡
	M52F40
	疝灯
	1
	所提供维修配件必须与现有设备配套，须提供原装进口证明材料

	合          计
	1
	



