| 危险化学品储存柜采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格参数要求 | 数量 | 颜色标识 | 核心用途/对应物资 |
| 1 | 黄色易燃液体防爆柜 | - 柜体：双层 1.0mm 冷轧钢板，中间填充防火材料，双层钢板间绝缘层厚度≥38mm； 2. 容积：90加仑 - 3. 配置：2 块可调镀锌层板，底部 50mm 防漏液槽，两侧通风口，三点联动式门锁（配挂锁 / 双钥匙），静电接地端子； 4. 资质：符合 GB 15603-2022《危险化学品储存通则》，具备第三方防火 / 防爆检测报告； 5. 核心要求：防火、防静电、远离火源 | 1 台 | 黄色 | 存储 75% 酒精、无水乙醇、95% 乙醇、异丙醇等易燃液体 |
| 2 | 蓝色弱腐蚀 / 氧化剂专用柜 | - 柜体：外层 1.0mm 冷轧钢板，防静电喷塑；内部 1.0mm 厚 304 不锈钢内胆，焊接打磨抛光； - 容积：90 加仑 颜色：蓝色； - 配置：2 块 304 不锈钢防泄漏层板，底部 50mm 集液槽，两侧通风口，双人双锁，静电接地端子； - 资质：第三方耐腐蚀检测报告，符合 GB 15603-2022； - 用途：储存 3% 过氧化氢、弱腐蚀、氧化剂类危化品。 | 1 台 | 蓝色 | 存储 3% 过氧化氢等弱腐蚀 / 氧化剂类物资 |
| 3 | 黄色易燃液体防爆柜 | - 1.柜体：双层 1.0mm 冷轧钢板，中间填充防火材料，双层钢板间绝缘层厚度≥38mm； 2. 容积：4加仑 - 3. 配置：2 块可调镀锌层板，底部 50mm 防漏液槽，两侧通风口，三点联动式门锁（配挂锁 / 双钥匙），静电接地端子； 4. 资质：符合 GB 15603-2022《危险化学品储存通则》，具备第三方防火 / 防爆检测报告； 5. 核心要求：防火、防静电、远离火源 | 4台 | 黄色 | 存储 75% 酒精、无水乙醇、95% 乙醇、异丙醇等易燃液体 |
| 4 | 蓝色弱腐蚀 / 氧化剂专用柜 | - 柜体：外层 1.0mm 冷轧钢板，防静电喷塑；内部 1.0mm 厚 304 不锈钢内胆，焊接打磨抛光； - 容积：4 加仑 颜色：蓝色； - 配置：2 块 304 不锈钢防泄漏层板，底部 50mm 集液槽，两侧通风口，双人双锁，静电接地端子； - 资质：第三方耐腐蚀检测报告，符合 GB 15603-2022； - 用途：储存 3% 过氧化氢、弱腐蚀、氧化剂类危化品。 | 1 台 | 蓝色 | 存储 3% 过氧化氢等弱腐蚀 / 氧化剂类物资 |