附件1

甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）职工食堂就餐区维修改造项目工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一、
	拆除内容

	1
	011609002001
	隔断隔墙拆除
	1.拆除隔墙的骨架种类 ：拆除原有隔断
2.拆除隔墙的饰面种类 ：石膏板隔断
3.垃圾运距 ：投标单位依据现场情况自行确定
	m2
	10.3
	
	

	2
	011606001001
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型 ：拆除原有地台
2.龙骨及饰面种类 :龙骨及木地板饰面
3.垃圾运距 :投标单位依据现场情况自行确定
	m2
	5.82
	
	

	二、
	天棚增白

	3
	010B001
	原乳胶漆天棚清理
	1.名称 :原乳胶漆天棚清理
2.施工内容 :清理原天棚浮灰及其他
	m2
	265.61
	
	

	4
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	1.基层类型 :原天棚
2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍乳胶漆两遍
	m2
	265.61
	
	

	三、
	墙面增白

	5
	010B002
	原乳胶漆墙面清理
	1.名称 :原乳胶漆墙面清理
2.施工内容 :清理原墙面浮灰及其他
	m2
	263.26
	
	

	6
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型 :原墙面
2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍
	m2
	263.16
	
	

	四、


	楼梯间阳光板屋面

	7
	010901002001
	阳光板屋面
	1.屋面板品种 、规格 : 阳光板

2.屋面板固定方式 :镀锌钢支架
	m2
	11.1
	
	

	  五、
	铝塑板封包墙面

	8
	011205001001
	墙 、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格 :原有墙面板
2.面层材料品种、规格 :铝塑板
	m2
	43.45
	
	


	  六、
	其他零星改造

	9
	010B002
	整理房间原有照明弱点线路
	1.名称 :整理房间原有照明弱点线路
2.施工内容 :包含一切施工内容
	工日
	3
	
	

	10
	011303002001
	成品装饰口
	1.装饰口材料品种  、规格 : 吊顶上人孔盖板或封堵
	个
	1
	
	

	11
	011402001001
	金属门油漆
	1. 门 、窗类型 :钢门
2.腻子种类 : 匹配腻子

3.油漆品种 、遍数或厚度 :油漆
	m2
	2
	
	

	合计：
	


